|  | # Autocertificazione di conformità igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 |  |
| --- | --- | --- |

al comune di montecrestese

sportello unico per l’edilizia

Frazione Chiesa n° 1

28864 Montecrestese

| Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ |  | _ |  | _ | _ | _ |  | _ | _ |  |
| nato/a a ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov. ____ |  |  |  | il |  |  |  |
| Residente in: Comune ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov. ____ |  |  |  | C.A.P. |  |  |  |
| indirizzo________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n. ________ |  |  |  | tel. ____/_________ |  |  |  |
| email ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fax ____/_________ |  |  |  |
| numero iscrizione albo professionale __________ |  |  |  |  |  |  |  | Prov. ____ |  |  |  | Qualifica ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso _____________________________________

| via _____________________________ |  |  | n. ________ | Comune ____________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.A.P. | Tel ____/_________ | fax ____/_________ |  |  | e-mail _____________________________ |

- in qualità di progettista dell'intervento sottoposto a permesso di costruire sito in

| via ____________________________ | n. _____ | bis _____ | scala _____ | piano _____ | int. _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| via ____________________________ | n. _____ | bis _____ | scala _____ | piano _____ | int. _____ |

descrizione dell'intervento:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

destinazione d'uso dei locali

|  | Residenziale |  | Commerciale |  | Uffici |  | Altro (specificare) _________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

DICHIARA

che il progetto presentato è conforme alle norme igienico sanitarie;

che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento;

che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-discrezionali.

| Montecrestese, lì |  | Timbro professionale | In fede Il Progettista ______________________ |
| --- | --- | --- | --- |

|  | # SCHEDA DEI REQUISITI TECNICI E IGIENICO SANITARI (da allegare all’autocertificazione) |  |
| --- | --- | --- |

al comune di montecrestese

sportello unico per l’edilizia

Frazione Chiesa n° 1

28864 Montecrestese

| DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE | Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | codice fiscale | _¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ |  |  |
|  | nato/a a ________________________________________ |  | Prov. ____ | il _¦_¦/_¦_¦/_¦_¦_¦_¦ |
|  | residente in: Comune ________________________________ |  | Prov. ____ | C.A.P. _____ |
|  | indirizzo ________________________________________ |  | n. _______ | tel. ____/_________ |
|  | @mail ________________________________________ |  |  | fax ____/_________ |
| EVENTUALE DOMICILIO | eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____________________________________ |  |  |  |
|  | Comune ________________________________________ |  | Prov. ____ | C.A.P. _____ |
|  | Indirizzo ________________________________________ |  | n. _______ | tel. ____/_________ |
|  | @mail ________________________________________ |  |  | fax ____/_________ |

TIPO D’INTERVENTO: __________________________________________________________

CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEGLI AMBIENTI:

### 	AMBIENTI DI COTTURA:

1) 	IL LOCALE CUCINA (ambiente con superficie uguale o superiore a mq. 9,00) E’ PROVVISTO DI:

fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

ovvero

2) 	CUOCI VIVANDE/CUCINOTTO (ambiente con superficie inferiore a mq. 9.00) E’ PROVVISTO DI:

fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

ovvero

3) 	ZONA COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE SOGGIORNO PRANZO

E’ PROVVISTO DI:

fornitura di acqua calda (Regolamento comunale)

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

PER LE TIPOLOGIE 1) – 2) – 3)

rivestimenti interni delle pareti fino a mt. 2,00 e dei pavimenti (vedasi Regolamento comunale) specificare materiale __________________________________________________________

- SERVIZI IGIENICI:

A - Dotazione apparecchi igienici (DM 05/07/75)

completa (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)

completa per almeno un servizio igienico

B - Aerazione (DM 05/07/75)

naturale (mediante finestre apribili)

meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a

- 4 vol./ora se continua

- 12 vol./ora se intermittente

C – Dotazione idrica:

fornitura di acqua calda

fornitura di acqua fredda

D – Impianto di scarico:

presenza di impianto a cacciata d’acqua

provvisto di sfiato sfociante sul tetto

E – Tecniche di coibentazione/insonorizzazione delle pareti divisorie (DM 05/07/75): (descrivere) __________________________________________________________

F – Rivestimenti interni (Regolamento comunale)

(specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti fino a mt. 2,00) __________________________________________________________

- LOCALE CON PERMANENZA CONTINUA di persone (DM 05/07/75): camere, cucina, soggiorno, taverne, laboratori di casa, monolocali (superiori o uguali a mq. 28,00) e simili (riportare in planimetria il numero del locale)

| N. | Destinazione d’uso (camera, soggiorno, cucina, ecc.) | Altezza media | Altezza minima * | Superficie pavimento mq. | Superficie finestrata apribile mq. | Rapporto superficie pavimento/finestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 2 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 3 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 4 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 5 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 6 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 7 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |

* 	nel caso di copertura inclinata indicare: h minima – h media (vedi Regolamento comunale)

Rivestimenti interni (Regolamento comunale) specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti __________________________________________________________

- LOCALI D’ABITAZIONE SITI NEI SOTTOTETTI (DM 05/07/75 e LR 21/98) SONO PROVVISTI DI:

tecniche di coibentazione termica/insonorizzazione (DM 05/07/75): (descrivere) __________________________________________________________

impianti tecnologici: descrivere quali __________________________________________________________

rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento Comunale): descrivere materiali

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- LOCALI INTERRATI (vedi regolamento Comunale):

| N. | Destinazione d’uso | Altezza interna | N° lati controterra | Superficie pavimento mq. | Superficie finestrata apribile mq. | Rapporto di aeroilluminazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 2 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 3 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| 4 | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |

presenza di impianto di condizionamento/climatizzazione e/o ricambio d’aria: descrivere impianto __________________________________________________________

rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento Comunale): descrivere materiali

__________________________________________________________

PROTEZIONE DALL’UMIDITA’ (DM 05/07/75 e Regolamento Comunale) per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso abitazione:

è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna - (vedi regolamenti comunali)

è previsto vespaio aerato di almeno cm. 40 circa (vedi regolamenti comunali)

- IMPIANTI:

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE specificare:

acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di Via __________________________________________________________

Pozzo o sorgente privata (allegare autorizzazione del Sindaco ai sensi art. 5 LR Piemonte n. 22/96)

altre __________________________________________________________

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE (L.R. 13/90 – L.R. 37/96) specificare:

fognatura pubblica comunale o consortile autorizzata di Via __________________________________________________________

sul suolo / sottosuolo / corso d’acqua superficiale (allegare domanda di esonero all’allacciamento ai sensi

dell’art. 15 L.R. 13/90)

altro sistema __________________________________________________________

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE specificare: __________________________________________________________

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI (VEDI TAVOLA ALLEGATA)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (DM 05/07/75) specificare:

tipologia e potenzialità della caldaia: __________________________________________________________

scarico fumi: __________________________________________________________

ambiente di collocazione: __________________________________________________________

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione grafica e tecnica descrittiva particolareggiata

SISTEMI DI ALLONTANAMENTO FUMI, VAPORI, ODORI ECC.

canne di esalazione : tecniche di coibentazione/insonorizzazione __________________________________________________________

comignoli: 1,00 mt. di sporgenza oltre il tetto

- LOCALI ACCESSORI:

AUTORIMESSE (DM 01/02/86):

aerazione naturale per ogni box fino a 9 posti auto non inferiore a 1/100

aerazione naturale per ogni box superiore a 9 posti auto non inferiore a 1/30

comunicazione con locali d’abitazione ?	 		 SI 		 NO

presenza di porta REI a chiusura automatica ? 		 SI 		 NO

CANTINE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI E SIMILI (DM 05/07/75) descrivere: __________________________________________________________

INDICARE LA PRESENZA (QUALORA ESISTENTI) DI VINCOLI :

CIMITERIALI, RISORSE IDROPOTABILI, CAVI ALTA TENSIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI.

NOTA BENE: in caso di inosservanza dei parametri, prescritti dal DM 5/7/75, indicare, in allegato, con precisione gli artt.li del P.R.G., Regolamento Edilizio, Regolamento Igienico Comunali che si intendono adottare.

# montecrestese, _|_|/_|_|/_|_|_|_|						Il TECNICO

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- Ai fini della validità del documento è necessario barrare con una croce tutte le caselle oggetto della dichiarazione

- Gli spazi da compilare sono rappresentati con ombreggiatura ed eventuale sottolineatura.

- La compilazione può avvenire con doppio clic del mouse nello spazio definito; è possibile muoversi fra gli spazi da compilare con il tasto <TAB> (in avanti) oppure <maiusc+TAB> (indietro).

- Caratteri: Il modello prevede sempre l'evidenziazione in grassetto dei caratteri introdotti; secondo i casi può essere prevista la conversione automatica, al passaggio nel campo successivo, dei caratteri digitati in caratteri  maiuscoli, con iniziali maiuscole o minuscoli.

- Tutte le date devono essere riportate nel formato GG/MM/AAAA.

- Il salvataggio del documento consente il riutilizzo dei dati già compilati (es. anagrafiche) per successivi utilizzi. Si consiglia tuttavia di conservare anche una copia del modello originale non compilato.

? Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato

Specificare per esteso il Comune di nascita, se nato all'estero specificare anche lo stato

Inserire giorno, mese ed anno di nascita a 4 cifre nel formato gg/mm/aaaa.

Comune: Indicare il Comune di residenza; se residente all’estero specificare anche la Nazione

Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, l'eventuale esponente (o barrato)

L'indirizzo email fornito verrà utilizzato per le comunicazioni da parte dell'amministrazione: verificarne la corretta indicazione.

Indicare il numero di iscrizione all'Albo professionale e la Provincia di iscrizione.

Indicare la qualifica professionale (Geom.. Ing.. Arch.. Dott., ecc.)

Specificare presso chi è definito il domicilio in Montecrestese.

La documentazione necessaria per la valutazione igienico-edilizia dell'intervento deve necessariamente comprendere la relazione igienico-edilizia, redatta secondo le indicazioni contenute nella modulistica ASL.